## Sheet1
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 用途
1 | 烧伤科 | 脱细胞真皮基质 | 用于真皮缺损的替代和修复治疗:(1)创伤、手术后的真皮缺损;(2)肉芽创面;(3)深Ⅱ度、Ⅲ度烧伤等
2 | 保膝外科 | 胶原蛋白软骨修复支架 | 在膝关节微骨折术中，用于缺损面积2-8平方厘米，属于Outerbridge III/IV级（ICRS Grade III-IVa）的软骨缺损修复
3 | 妇产科 | 腹腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 产品适用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用
4 | 创伤骨科 | 金属髓内钉系统 | 适用于治疗股骨转子区域骨折以及股骨转子区域骨折合并股骨干骨折
5 | 新生儿 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 该产品用于经外周静脉进入中心静脉系统，以建立血管内通路进行输注药物或溶液，采集血液样本，以及监测中心静脉压力
6 | 新生儿 | 气管插管 | 该产品适用于经口腔或鼻腔的气管插管，可实现气道管理
7 | 新生儿 | 吸氧面罩 | 该产品适用于需要面罩给氧的患者
8 | 新生儿 | 脐动静脉导管 | 该产品适用于对出生72小时内的新生儿患者通过脐血管建立短期（＜30天）血管内通路，经脐动脉用于采集血液样本或监测血压；经脐静脉用于输液、输血、采集血液样本或监测血压。
9 | 护理部 | 一次性使用精密过滤输液器 | 用于压力或重力输注
10 | 脊柱外科 | 骨动力系统 | 骨动力系统适用于对人体骨骼进行切割、钻孔、扩孔
11 | 矫形骨科 | 膝关节假体 | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换
12 | 口腔科 | 天然煅烧骨修复材料 | 本品可应用于颌骨缺损修复，例如：填充拔牙窝、牙槽嵴的扩展与重建、牙周骨缺损充填、牙槽嵴骨增量术、上颌窦提升术
13 | 口腔科 | 口腔可吸收生物膜 | 本品适用于拔牙后、囊肿切除术及残根拔除术后骨缺损填充；即刻或延迟种植时种植体周围骨缺损的引导组织再生术；牙槽嵴的扩展与重建修复；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。通常与骨粉联合使用
14 | 内分泌科 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体
15 | 消化内科 | 快速交换细胞刷 | 快速交换细胞刷用于在内窥镜下收集细胞或获取胆道系统内的胆管造影
16 | 消化内科 | 胆管全覆膜支架系统 | 胆管全覆膜支架系统适用于对恶性肿瘤引起的胆管狭窄进行姑息治疗，以及治疗良性胆管狭窄。
17 | 消化内科 | 一次性使用高频止血钳 | 产品在医疗机构使用，与软性消化道内窥镜配套使用，用于消化道内利用高频电流对出血组织进行凝固止血。
18 | 消化内科 | 一次性使用内窥镜用注射针 | 本产品用于内窥镜下人体消化道内液体药物注射
19 | 心内科 | 一次性使用心电电极 | 配合仪器，供心电检测、监测用
20 | 新生儿 | 氧气面罩及配件 | 用于需要吸氧的患者使用
21 | 泌尿外科 | 一次性等离子双极电极 | 该产品与本公司生产的等离子高频发生器和电切内窥镜配合使用，用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对组织进行切割与凝血
22 | 创伤骨科 | 髋关节假体 | ①与同一系统组件配合，作为骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换②作为生物型髋关节假体使用③与同一系统组件配合使用，适用于全髋关节置换
23 | 心内科 | 导引延长导管 | 导引延长导管预期与导引导管一起使用，以进入冠状动脉和/或外周脉管系统的离散区域，并便于放置接入器械
24 | 创伤骨科 | 人工髋关节假体 | 适用于髋关节置换
25 | 矫形骨科 | 人工膝关节 | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换
26 | 矫形骨科 | 人工髋关节假体 | 适用于髋关节置换
27 | 矫形骨科 | 单髁膝关节系统 | 骨水泥型，适用于配合骨科手术导航系统 (RIO) 进行单骰膝关节置换术。一次性使用。
28 | 创伤骨科 | 切割工具 | 配合动力工具产品，用于骨科外科手术中的骨质的切除和钻孔。
29 | 矫形骨科 | 人工髋关节假体 | 适用于髋关节置换
30 | 矫形骨科 | 膝关节假体 | 适用于膝关节置换
31 | 运动医学科 | 一次性使用医用冲洗器 | 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）、骨科或外科手术创面、软组织清洗
32 | 运动医学科 | 富血小板血浆制备器 | 该产品与Rotofix 32A离心机共同使用，用于从人体自体血血样中制备自体富血小板血浆
33 | 足踝外科 | 一次性使用动力刨削系统附件 | 该产品与Arthrex刨削主机配合使用，用于在关节镜手术期间切除大小关节腔内的软组织和骨组织
34 | 保膝外科 | 富血小板血浆制备用套装 | 产品适用于抽取患者自体血液制备富血小板血浆，可应用于治疗慢性伤口。
35 | 运动医学科 | 等离子射频气化系统 | 该产品在医疗机构中使用，用于在膝关节、肩关节、踝关节、肘关节和腕关节的关节镜手术软组织切割、消融、切除和凝固并实现血管止血。
36 | 运动医学科 | 一次性使用等离子手术电极 | 本产品与等离子射频汽化系统(注册证号:国械注进20153010923)中的主机(型号:225024)配合使用适用于对需要进行关节镜手术的患者施行软组织切割汽化和凝血，在生理盐水环境下使用。
37 | 运动医学科 | 等离子射频气化系统 | 产品在医疗机构使用，用于关节镜手术（包括膝、肩、踝、肘和腕关节）中对软组织进行切开、消融、切除、止血、凝固
38 | 运动医学科 | 液体管理和组织清创系统附件 | 用于关节镜外科手术中与同企业同系列有源器械联用提供受控的骨骼和组织切割、去毛刺、刮屑、刨除和研磨
39 | ICU | 体外循环管路套包 | 该产品用于在体外循环或不完全心肺旁路手术过程中间，提供血液体外通路
40 | ICU | 离心泵泵头 | 用于通过体外旁路回路泵送血液，在心肺分流术期间提供体外循环支持。也可指定用于不需要执行完整心肺分流术的体外支持系统中。通过外部驱动电机或紧急手动曲柄驱动AFFINITY CP离心泵泵头
41 | ICU | 动静脉插管 | 动静脉插管是单腔引流或再灌注外周血管通路插管，与配备体外回路的ECMO或ECLS配合使用，预期用于急性呼吸衰竭或急性心肺衰竭成人和小儿患者。
42 | ICU | 动静脉插管 | 插管用于插入血管、灌注血管或器官和/或与附属的体外循环设备相连。插管导引器预期用于在心肺分流术中辅助适当尺寸的插管正确插入并放置到血管内。成人动脉插管(头端可插入长度为18cm)可在股动脉位置用作动脉输送插管或在颈静脉位置用作静脉回流插管。
43 | ICU | 一次性使用膜式氧合器 | 用于6小时以上的体外循环方式进行血液氧合及二氧化碳排出。适用于急性呼吸衰竭成人患者，在体外辅助支持中代替肺脏功能对血液进行氧合循环
44 | 保膝外科 | 单髁膝关节假体 | 作为骨水泥型单髁膝关节假体使用，适用于单髁置换
45 | 保膝外科 | 单间室膝关节假体 | 与骨水泥配合使用，适用于膝关节单侧髁置换
46 | 保膝外科 | 一体式骨科外固定支架 | 该产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。与外固定支架配合使用，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。
47 | 肾内科 | 腹透机管路 | 用于腹膜透析治疗
48 | 足踝外科 | 驱血止血外固定套环 | 利用束紧环的机械压力驱血止血，并提供束缚力固定肢体，适用于四肢外科手术驱赶四肢中血液并对肢体进行外固定。
49 | 康复医学科 | 一次性使用浮针 | 供中医临床浮针治疗用。
50 | 普外科 | 一次性使用多功能引流管 | 用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗
51 | 足踝外科 | 拇外翻矫形用内固定器 | 该产品与同公司产品金属锁定接骨板系统中的2.4mm全螺纹锁定金属接骨螺钉配合使用，适用于第一跖骨远端截骨术矫正拇外翻的内固定。
52 | 检验科 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 本产品用于定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原。
53 | 检验科 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 本试剂盒用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。
54 | 保膝外科 | 膝关节假体 | 与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。
55 | 保膝外科 | 3D打印截骨导板 | 用于特定病人的骨科手术中定位、导向和保护。
56 | 普外科 | 引流袋 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物（尿液等）的收集。
57 | 妇产科 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 适用于临时控制或减少产后子宫出血。
58 | 保膝外科 | 单髁膝关节假体 | 与骨水泥配合使用，适用于膝关节单侧髁置换。
59 | 心内科 | 植入式心脏除颤电极导线 | 该产品与植入式心律转复除颤器共同使用，植入心室内进行起搏、感知、心脏复律和除颤治疗。 该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。
60 | 心内科 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 该产品用于容易因室性心动过速突然死亡的高风险患者和因心室不同步心力衰竭的患者，用于心室抗心动过速起搏、复律和除颤，自动治疗危及生命的室性心动过速。其中具备心房治疗功能的产品可用于心房或心室抗心动过速起搏、复律和除颤，自动治疗房性或危及生命的室性心动过速。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在制造商规定的特定条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查，不适用于局部射频发射线圈成像。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。
61 | 心内科 | 植入式左心室起搏电极导线 | 该产品与兼容的心脏再同步治疗（CRT）系统联合使用，通过心静脉进行长期左心室起搏。该电极导线和脉冲发生器构成的植入系统属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。
62 | 保膝外科 | 单间室膝关节假体 | 作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于单间室膝关节置换，其中活动型膝关节假体仅用于内侧置换。
63 | 胸外科 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 该产品在医疗机构中使用。与本公司超声手术刀系统的主机（AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（AH-616）、脚踏开关（AH-618）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。
64 | 矫形骨科 | 股骨柄 | 与同一系统组件配合，作为生物型假体使用，适用于髋关节置换。
65 | 心脏大血管外科 | 经导管主动脉瓣系统 | 该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性自体主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者
66 | 心脏大血管外科 | 左心耳闭合系统 | 适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术、以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗
67 | 心脏大血管外科 | 肺动脉支架 | 该产品预期治疗先天性或获得性、非弥漫性的左、右肺动脉或肺动脉分支狭窄。需与球囊配合使用
68 | 心脏大血管外科 | 左心耳闭合系统 | 适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术，以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗
69 | 心脏大血管外科 | 双绒编织人造血管 | 该产品用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉，此外，建议对需要在术前或术中进行全身肝素化处理的病人使用该人造血管。
70 | 心脏大血管外科 | 内窥镜血管采集系统 | 该产品与型号为VH-1111的内窥镜配合使用，用于进行微创血管采集。
71 | 心脏大血管外科 | 猪生物瓣膜假体 | 适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜和二尖瓣瓣膜。
72 | 心脏大血管外科 | 人工心脏瓣膜 | 用于替换有病变的、受损的、功能失调的自体或人工主动脉瓣膜。
73 | 心脏大血管外科 | 人工心脏瓣膜（机械瓣） | 心脏瓣膜用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣膜、二尖瓣膜。
74 | 心脏大血管外科 | 带主动脉瓣血管 | 用于主动脉瓣膜置换，治疗主动脉根部合并主动脉瓣膜病变性心脏病
75 | 心脏大血管外科 | 瓣膜成型环 | 该产品用于病理性三尖瓣瓣膜重塑和/或再造。
76 | 心脏大血管外科 | 瓣膜成型带/环 | 主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建和/或重塑
77 | 心脏大血管外科 | 二尖瓣瓣膜成形环 | 适用于因二尖瓣病变或受损而接受手术的患者，为二尖瓣瓣环提供支撑，并限制了瓣环的扩张。
78 | 心脏大血管外科 | 组织固定系统 | 适用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。
79 | 心脏大血管外科 | 主动脉打孔器 | 本产品用于在冠状动脉搭桥手术过程中进行血管壁打孔。
80 | 心脏大血管外科 | 冠状动脉内分流管 | 本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
81 | 心脏大血管外科 | 主动脉瓣球囊扩张导管 | 适用于心脏主动脉瓣膜的自体瓣膜扩张，不适用于人工瓣膜植入的后扩
82 | 心脏大血管外科 | 一次性使用射频房间隔穿刺针 | 与射频穿刺发生器（型号：SHSMA-RFA-300A）配合使用，经股静脉入路，用于右心房至左心房的房间隔穿刺
83 | 心脏大血管外科 | 介入引导导丝 | 适用于超声引导经皮介入治疗，可以在房间隔缺损封堵术中，在超声引导下通过缺损，并引导输送系统到达左心房
84 | 心脏大血管外科 | 多环圈套器 | 本产品适用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物。
85 | 心脏大血管外科 | 全降解封堵器 | 适用于先天性室间隔缺损的介入治疗，并需满足以下条件：（1）年龄≥1岁、≤60周岁，体重大于10kg；（2）室间隔缺损有效分流口≥3mm，≤10mm；且尺寸不能大于主动脉直径。（3）室间隔缺损上缘距主动脉右冠瓣≥3mm，无主动脉右冠瓣脱入室间隔缺损及中度以上主动脉瓣返流。
86 | 心脏大血管外科 | 生物可降解房间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损（ASD）的封堵治疗。该产品用于年龄≥3周岁；缺损直径≥5mm，伴右心容量负荷增加，≤28mm的左向右分流房间隔缺损（ASD）；缺损边缘至冠状静脉窦，上、下腔静脉及肺静脉的距≥5mm；缺损边缘至房室瓣≥7mm；不合并多个缺损且不能被器械充分覆盖的
87 | 心脏大血管外科 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器 | 用于年龄在18至60岁，发生过因不明原因脑卒中的卵圆孔未闭患者，经全面评估排除其他机制导致的卒中，认为PFO与缺血性卒中可能存在因果关系并且PFO具有高危解剖特征（房间隔瘤或大量右向左分流），经神经内科、心脏内科医师共同决策后行卵圆孔封堵
88 | 心脏大血管外科 | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 | 该产品用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗。适用于缺 损 (A S D ) 为 直 径 ≥ 5 m m ， 伴 右 心 容 量 负 荷 增 加 ， ≤ 3 6 m m 的 适用范围 脉 继发孔型左向右分流房间隔缺损(ASD);缺损边缘至冠状静窦，上、下腔静脉及肺静脉的距离≥ 5 mm;至房室瓣≥ 7 m，不合并必须外科手术的其他心脏畸形
89 | 心脏大血管外科 | 氧化膜单铆室间隔缺损封堵器 | 该产品适用与先天性心脏病膜部室间隔缺损的治疗
90 | 心脏大血管外科 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 该产品用于治疗胸主动脉夹层，且其近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉(LSA)远端20mm之间或夹层逆撕至LSA。覆膜支架锚定区长度应≥15mm
91 | 心脏大血管外科 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 适用于Stanford B型主动脉夹层的手术治疗；
92 | 心脏大血管外科 | 可操控导引导管 | 该产品用于经导管二尖瓣手术中将心血管导管和本公司生产的经导管二尖瓣夹系统导入至心脏左侧心腔。
93 | 心脏大血管外科 | 经导管二尖瓣钳夹系统 | 该产品适用于经皮方式降低二尖瓣原发性异常[退行性二尖瓣返流]导致的显著症状性二尖瓣返流（MR≥3+）病例，经心脏团队确诊，存在二尖瓣手术高风险的患者（这些患者的基础疾病不影响降低二尖瓣返流后带来的预期好处），此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病治疗经验的心脏疾病专家，还需具备一名心脏超声专科医生。该产品由接受过有创性腔内和经房间隔手术并经准确使用本系统相关培训的医生使用。当该产品与最大耐受的指南导向药物治疗（GDMT）共同使用时，其适用于治疗症状性、中重度或者重度继发性（或功能性）二尖瓣返流（MR≥Ⅲ级），该类患者左心室射血分数（LVEF）≥20%且≤50%、左心室收缩末期内径（LVESD）≤70mm且在经受多学科心脏团队（有心力衰竭和二尖瓣疾病治疗经验）确定的最大耐受GDMT后症状和MR严重度仍保持不变 。
94 | 心脏大血管外科 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 适用于心内直视手术，建立体外循环用
95 | 心脏大血管外科 | 一次性使用体外循环配套静脉插管 | 用于体外循环心内直视手术，作体外循环血液引流用
96 | 心脏大血管外科 | 一次性使用体外引流导管插管 | 产品用于体外循环心脏直视手术时引流血液用
97 | 心脏大血管外科 | 一次性使用心外吸引管导管 | 适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用
98 | 心脏大血管外科 | 一次性使用心脏停跳液灌注管路 | 供心内直视手术中主动脉根部穿刺灌注冷停搏液的一次性使用装置
99 | 心脏大血管外科 | 人工心脏瓣膜 | 该产品用于人体本身的瓣膜或植入的瓣膜发生病变时置换用
100 | 心脏大血管外科 | 内窥镜血管采集系统 | 该产品在医疗机构中使用，与泰尔茂公司生产的静脉采集用内窥镜MCENDO550配合使用，用于实现内窥镜大隐静脉采集手术，包括沿大隐静脉组织分离和采集用于冠状动脉分流移植术的静脉。可配合Olympus和ValleyLab公司生产的高频电刀使用
101 | 心脏大血管外科 | 心脏固定器 | 该产品用于在心脏不停跳冠状动脉搭桥手术中稳定和固定心脏，以提供一个稳定的手术区域
102 | 心脏大血管外科 | 活化凝血时间测定试剂盒 | 该产品用于体外定量测定全血中活化凝血时间
103 | 心脏大血管外科 | 导引导丝 | 导引导丝用于在诊断或介入治疗手术过程中使介入器械的放置和交换更便利。
104 | 心脏大血管外科 | 导引导丝 | 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中，在诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中，帮助球囊扩张导管的置入。该产品还可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。该产品还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
105 | 心脏大血管外科 | 导引导丝 | 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中，预期用于诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中。导引导丝还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
106 | 心脏大血管外科 | II型血管塞 | 本产品适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞。
107 | 心脏大血管外科 | 4代血管塞 | 本产品适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞。
108 | 心脏大血管外科 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 该产品旨在隔绝动脉瘤血流,适用于被诊断为肾下腹主动脉瘤(AAA),而且解剖学形态符合以下要求的患者:具有足够的髂动脉/股动脉插入空间;肾下主动脉颈直径在19-29mm范围之内，主动脉颈长度至少为15mm;近端主动脉颈角度≤60度;髂动脉治疗直径在8-25mm范围之内;髂动脉远端血管封合区长度至少为10mm。其中主动脉延伸支架和髂动脉延伸支架组件(主动脉和髂动脉延伸段)适合在主干-同侧分支支架和对侧分支支架展开之后使用。这些延伸支架适用于动脉瘤隔绝需要额外支架长度和(或)需要进行额外封闭时。
109
110 | 心脏大血管外科 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 主体-同侧分支覆膜血管内支架和配用的对侧分支覆膜血管内支架组件:腹主动脉覆膜血管内支架旨在将动脉瘤与血流隔绝，适用于被诊断为肾下腹主动脉瘤(AAA)而且解剖学形态符合以下要求的患者:1.具有足够的髂动脉/股动脉通路2.肾下主动脉颈治疗直径在19-32mm范围之内，主动脉颈长度至少为15mm3.近端主动脉颈角度≤60°4、髂动脉治疗直径在8-25mm范围之内，髂动脉远端血管密封区长度至少为10mm与本器械配用的主动脉延伸覆膜血管内支架和髂动脉延伸覆膜血管内支架组件:主动脉和髂动脉延伸覆膜血管内支架旨在展开GORE EXCLUDER®腹主动脉覆膜血管内支架之后使用。这些延伸段适用于在隔离动脉瘤需要额外长度和/或封闭效果时使用。
111 | 心脏大血管外科 | 亲水涂层导引鞘 | 该产品拟用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血。
112
113
114 | 心脏大血管外科 | 主动脉成型及阻断球囊导管 | 该产品适用于协助自膨式血管内支架(覆膜支架)扩张。
115 | 心脏大血管外科 | 三叶球囊导管 | 该产品用于协助自膨覆膜丈架在大直径血管腔内扩张。
116 | 心脏大血管外科 | 可主动调控胸主动脉覆膜支架系统 | 该产品适用于具有合适解剖结构患者的胸降主动脉病灶的腔内修复，包括:1、具有合适解剖结构患者的孤立病灶，包括:1)充分的髂动脉/股动脉通路;2)主动脉内径在16至42mm范围内;3)位于病灶近端和远端的非动脉瘤主动脉长度>20mm;2、具有合适解剖结构患者的B型主动脉夹层，包括:1)充分的髂动脉/股动脉通路;2)第一撕裂口的近端应有长度>20mm的锚定区，锚定区的近端范围必须无夹层;3)近端锚定区范围的直径在16至42mm范围内。
117 | 心脏大血管外科 | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统 | 此产品适用于与GORE® EXCLUDER®腹主动脉覆膜血管内支架系统结合使用，用于治疗髂总动脉瘤或主髂动脉瘤。患者需具备合适的解剖结构包括:1.合适的髂动脉/股动脉入路;2.覆膜支架近端置入区髂总动脉直径至少为17mm;3.髂外动脉治疗直径在6.5-25mm范围内，且密封区长度至少为10mm;4.髂内动脉治疗直径在6.5-13.5mm范围内，且密封区长度至少为10mm;5.从最低主要肾动脉到髂内动脉的长度足以容纳覆膜支架整体长度。该长度通过所需组件的最小长度相加计算得出，并考虑了组件之间的适当重叠。
118 | 心脏大血管外科 | 一次性使用鲁米尔套线器 | 供心脏外科手术时荷包收线用。
119 | 心脏大血管外科 | 人工血管 | 该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。
120 | 心脏大血管外科 | 球囊扩张血管内覆膜支架系统 | 本产品适用于治疗发生于髂总动脉和髂外动脉的原发闭塞性病变，参考血管直径范围为5mm-13mm，最大病变长度为110mm，包括主髂动脉分又部位的原发闭塞性病变。
121 | 心脏大血管外科 | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹 | 产品在外科手术中用于关闭血管和其他管腔结构，并可用于迷走神经切除，交感神经切除术和影像学定位。适用于小于2mm的血管和管腔结构。
122 | 心脏大血管外科 | 心脏排气引流管 | 用于在心脏外科手术中排除左心气体或对心包及心脏引流
123 | 心脏大血管外科 | 心脏外科生物补片 | 适用于心脏外科开胸手术修复室间隔缺损
124 | 心脏大血管外科 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损
125 | 心脏大血管外科 | 聚醚醚酮胸骨固定带 | 用于开胸术中的胸骨固定
126 | 心脏大血管外科 | HTK溶液 | 体外循环下的心脏停跳手术和器官移植中脏器的离体保护，主要用于长时间阻断的心脏停搏手术中的心脏停跳和心肌保护
127 | 心脏大血管外科 | 可吸收再生氧化纤维素止血纱 | 作为辅助止血产品用于控制毛细血管、静脉及小动脉出血
128 | 心脏大血管外科 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 经导管主动脉瓣膜系统适用于经心脏团队（包括心脏外科和心脏内科医生）评估为适合进行经导管主动脉置换治疗的有症状的钙化性重度主动脉瓣狭窄的患者
129 | 心脏大血管外科 | 血液浓缩器 | 用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积。
130 | 心脏大血管外科 | 顺行灌注插管 | 用于在心肺分流手术中传输心肌停跳液。
131 | 心脏大血管外科 | 动静脉插管 | 本产品用于心肺分流手术，使用时间最长不超过6小时
132 | 心脏大血管外科 | 动静脉插管 | 插管用于插入血管、灌注血管或器官和/或与附属的体外循环设备相连。插管导引器预期用于在心肺分流术中辅助适当尺寸的插管正确插入并放置到血管内。成人动脉插管（头端可插入长度为18cm）可在股动脉位置用作动脉输送插管或在颈静脉位置用作静脉回流插管。穿刺套装可以采用标准外科或经皮插入技术，以帮助血管插管进行心肺分流循环。产品预期使用时间不超过6小时。
133 | 心脏大血管外科 | 人工血管 | 该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管（配备可移除环）和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管（配备可移除环）旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。
134 | 心脏大血管外科 | 临时心脏起搏电极导线 | 适用于心脏手术过程中和手术之后进行心房和心室的临时感知和起搏。
135 | 心脏大血管外科 | 非吸收性不锈钢缝线 | 该产品用于腹部伤口的缝合，疝的修复和胸骨缝合。
136 | 心脏大血管外科 | 微孔多聚糖止血材料 | 当外科手术中结扎法或其他常规控制方法不适用或无效时，该产品作为辅助用品控制毛细血管、静脉和小动脉出血（眼科、神经外科、泌尿外科除外）。
137 | 心脏大血管外科 | 心肌停跳液热交换器 | 用于与心脏旁路手术有关的体外循环中，在心肌停跳液和晶体液灌注时作为加热/冷却装置以及气泡捕捉器使用。
138 | 心脏大血管外科 | 细胞因子吸附柱 | 本产品适用于脓毒症患者的炎症早期或细胞因子风暴期，降低血液中以白细胞介素-6（IL-6，分子量约26 kD）为代表的细胞因子的水平。
139 | 心脏大血管外科 | 心脏外科生物补片 | 该产品作为组织修补材料，用于心外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包的修复。
140 | 心脏大血管外科 | 二尖瓣夹系统 | 该产品采用经心尖手术方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病治疗经验的心脏疾病专家。该产品由接受过二尖瓣修复手术和准确使用ValveClamp®系统相关知识培训的医生使用，还需要具备一名心脏超声专科医生。
141 | 心脏大血管外科 | 内窥镜用施夹钳及钛夹 | 该产品用于内视镜手术过程中关闭血管或其他管状结构。该产品可用于影像学定位。
142 | 心脏大血管外科 | 介入人工生物心脏瓣膜 | 该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为不适合进行外科手术的自体主动脉瓣病变患者（预估外科手术导致的30天死亡风险或严重、不可逆转的并发症超过50%），包括主动脉瓣狭窄患者（有效开口面积＜0.8平方厘米或/和主动脉峰值流速≥4.0m/s，或/和平均跨瓣压差≥40mmHg）、主动脉瓣膜关闭不全患者（重度主动脉瓣返流）、或上述两种情况并存（有时称为混合型或联合性病变）。同时患者年龄不应低于70岁。
143 | 心脏大血管外科 | 非吸收性聚酯缝线 | 该产品用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术
144 | 心脏大血管外科 | 非吸收性聚酯缝线 | 吸收性聚酯缝线适用于一般软组织的缝合和/或结扎，适用于心血管手术、眼科手术和神经外科手术。
145 | 心脏大血管外科 | 非吸收性聚酯缝线 | 该产品用于一般软组织的缝合和结扎, 包括适用于心血管手术。
146 | 心脏大血管外科 | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹 | 该产品在外科手术中用于关闭血管和其他管腔结构，并可用于迷走神经切除术，交感神经切除术和影像学定位。
147 | 心脏大血管外科 | 一次性使用膜式氧合器 | 一次性使用膜式氧合器是心肺转流回路中的一个组件，由氧合器，集成式热交换器及储血器组成。氧合器血液通路上带有Balance涂层。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
148 | 心脏大血管外科 | 人工血管 | 人工血管用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。
149 | 心脏大血管外科 | 免缝合生物心脏瓣膜 | 该产品用于置换病变的原位主动脉瓣膜或发生故障的人工主动脉瓣。适用于诊断为主动脉狭窄或狭窄-关闭不全的成年患者。
150 | 心脏大血管外科 | 心脏固定器 | 用于在心脏不停跳的情况下，进行搭桥手术时，在跳动的心脏上，在目标血管处建立一个稳定的区域。本产品为一次性使用产品。
151 | 心脏大血管外科 | 一次性使用灌注管 | 本产品适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人，连接患者动脉与血液停跳液灌注装置。
152 | 心脏大血管外科 | 一次性使用动脉插管 | 一次性使用动脉插管适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者动脉与体外循环管路的血液通路使用。
153 | 心脏大血管外科 | 内窥镜血管采集系统 | 该产品临床适用于心脏外科冠状动脉搭桥手术中经2-3cm切口进行微创采集大隐静脉和桡动脉桥血管。
154 | 心脏大血管外科 | 体外循环管道 | 本产品适用于心脏直视手术进行体外循环的病人，做为体外循环血液通路使用。通常适用于体重35kg以上的手术病人。为一次性使用。
155 | 心脏大血管外科 | 一次性使用静脉插管 | 一次性使用静脉插管适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者静脉与体外循环管路的血液通路使用。
156 | 心脏大血管外科 | 体外心室辅助泵头及管路 | 该产品与本公司生产的体外心室辅助设备（型号：MP-EX）联合使用，用于心脏手术后体外循环无法撤机的患者提供不长于30天的临时左心室体外机械循环辅助支持，用于在恢复心脏功能前或决定采取长期替代治疗前的过渡治疗。该产品在医疗机构，由经培训合格的医务人员操作。
157 | 心脏大血管外科 | 卵圆孔未闭封堵器 | 该产品用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且通过超声心动图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO（即传统的和有隔膜动脉瘤的情况）
158 | 心脏大血管外科 | 卵圆孔未闭封堵器及附件 | 该产品适用于经皮经导管封堵卵圆孔未闭（PFO），目的是在神经科医生和心脏科医生评价排除其他缺血性卒中原因后确定的反常栓塞引起的卒中患者（主要在18至60岁之间）中降低复发性缺血性卒中的风险。
159 | 心脏大血管外科 | 左心耳封堵器 | 该产品是一种经皮、经导管装置，用于防止非瓣膜心房纤颤患者出现来自左心耳（LAA）的血栓栓塞并有长期口服抗凝禁忌，或者口服华法林仍发生卒中或相应事件者。
160 | 心脏大血管外科 | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统 | 该产品适用治疗近左锁骨下动脉的需要重建左锁骨下动脉血运的Stanford B型夹层患者。其近端锚定区长度应≥15mm；左锁骨下动脉距离左颈总动脉≥5mm。
161 | 心脏大血管外科 | 可调弯导管 | 适用于除心脏血管和颅内血管外的外周血管，经皮穿刺进入血管系统，在介入诊断或治疗手术中为导丝输送建立通道。
162 | 心脏大血管外科 | 胸主动脉支架系统 | 胸主动脉支架系统适用于治疗Stanford B型夹层，支架近端锚定区长度≥15mm，且病变符合以下条件之一：1. 存在远端破口，有处理远端病变的必要性；2. 夹层累及范围较广，且存在远端真腔塌陷；3. 夹层合并远端分支血管动态梗阻型灌注不良。
163 | 心脏大血管外科 | 心脏瓣膜成形环 | 用于纠正病理性瓣环扩张，增加瓣膜结合面积，加固已成形的三尖瓣瓣环缝合线和防止瓣环再次过度扩张。
164 | 心脏大血管外科 | 心包生物瓣膜 | 该产品用于行天然或人工二尖瓣置换术的患者。
165 | 心脏大血管外科 | 心包生物瓣膜 | 7300TFX型生物瓣膜适用于行天然或人工二尖瓣置换术的患者。3300TFX型生物瓣膜适用于行天然或人工主动脉瓣置换术的患者。
166 | 心脏大血管外科 | 心脏瓣膜成形环 | 该产品用于各种因瓣环扩张所致的先天性或后天性的二尖瓣关闭不全，除了严重的先天性畸形和瓣膜退行性病变。
167 | 心脏大血管外科 | 心包生物瓣膜 | 该产品用于主动脉瓣病已严重至需使用人工瓣膜替代其天然瓣膜的患者。它还适用于既往植入的人工主动脉瓣已不能正常工作且需要更换的患者。在后一种情况下，既往植入的人工瓣膜应通过外科手术切除，并用人工瓣膜置换。
168 | 心脏大血管外科 | 瓣膜成形环 | 该产品适用于三尖瓣关闭不全患者，可纠正瓣环扩大、增加瓣叶接合、加固瓣环缝合线以及防止瓣环过度扩大。
169 | 心脏大血管外科 | 干式主动脉瓣膜 | 该产品适用于天然或人工主动脉心脏瓣膜的置换。
170 | 心脏大血管外科 | 连发施夹器和钉夹 | 应用于要用金属夹结扎的血管或其他管状组织结构。结扎组织结构的尺寸应与结扎夹一致。
171 | 心脏大血管外科 | 氧化膜单铆动脉导管未闭封堵器 | 该产品用于先天性心脏病动脉导管未闭的治疗，适用于最窄处2-12mm的管型或漏斗型动脉导管未闭。
172 | 心脏大血管外科 | 术中支架系统 | 该产品用于DeBakey I型主动脉夹层的手术治疗和部分DeBakey III型主动脉夹层的手术治疗。
173 | 心脏大血管外科 | 分支型术中支架系统 | 适用于Stanford A型和常规介入无法治疗的复杂Stanford B型主动脉夹层的手术治疗。
174 | 心脏大血管外科 | 聚酯不可吸收缝合线 | 本产品适用于一般软组织缝合和/或结扎，包括心血管、眼科和神经手术。
175 | 心脏大血管外科 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 本产品适用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。
176 | 心脏大血管外科 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。
177 | 心脏大血管外科 | 机械心脏瓣膜 | 该产品用于置换其主动脉瓣膜发生病变、受损或机能失常的患者的替代瓣膜，还可用于置换以前植入的主动脉人造心脏瓣膜。
178 | 心脏大血管外科 | 机械心脏瓣膜 | 该产品用于置换其主动脉瓣膜发生病变、受损或机能失常的患者的替代瓣膜，该装置还可用于置换以前植入的主动脉人造心脏瓣膜。
179 | 心脏大血管外科 | 主动脉带瓣管道 | 产品适用于需替换的主动脉瓣膜和升主动脉。
180 | 心脏大血管外科 | 可解脱弹簧圈 | 该产品适用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。
181 | 心脏大血管外科 | 可解脱弹簧圈 | 本产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。
182 | 心脏大血管外科 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 该产品适用于经心脏团队评估认为患需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者。
183 | 心脏大血管外科 | 近端吻合辅助系统 | 该产品由专门的心外科手术医生用于冠状动脉旁路移植术（CABG）中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用来保持术中止血状态，从而在不需要对主动脉进行阻断的情况下辅助完成近端吻合。
184 | 心脏大血管外科 | 卵圆孔未闭封堵器传送鞘 | 该产品提供引入Amplatzer卵圆孔未闭封堵器的通路，以进行卵圆孔封闭。
185 | 心脏大血管外科 | 传送鞘管 | 本产品适用于为心腔和心脏的冠状血管系统或外周血管系统提供一条用于传送装置的通道。
186 | 心脏大血管外科 | 心脏瓣膜成形环 | 该产品适用于二尖瓣关闭不全的患者，通过瓣膜成形环的外科植入恢复其瓣膜功能。
187 | 心脏大血管外科 | 人工生物心脏瓣膜 | 该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜
188 | 心脏大血管外科 | 心脏瓣膜成形环 | 该产品适用于三尖瓣关闭不全的患者，通过瓣膜成形环的外科植入恢复其瓣膜功能。
189 | 心脏大血管外科 | 膜式氧合器 | 预定用于需要心肺转流的成人和小成人外科手术中。氧合器组件提供气体交换支持和血液温度控制。整合的动脉过滤器可以过滤气体微栓及固体栓塞。硬壳静脉贮血器可收集、过滤静脉血和吸引血以及去除其中的气泡。最长使用时间为:6小时。10kg以下患者不推荐使用。